## RulerX 70 log
S/N | MAC address | Serial number | Serial number | Manufactured Date | FOV stand-off (mm) | FOV height (mm) | FOV top width (mm) | FOV bottom width (mm) | Calibration Parameter file | Calibration file | Calibrated image | Calibrated by | Verification file | Assemblied by | Production data logged in EDB (Y/N) | Remark
Ranger3 kit | MAC地址 | Laser (激光) | Lens (镜头) | 生产日期 | 起始有效距离 | 视野高度 | 视野顶部宽度 | 视野底部宽度 | 标定参数文件 | 标定文件 | 标定后图像文件 | 标定者 | 验证文件 | 装配者 |  | 备注
18470047 | 00-06-77-0B-5A-D8 |  |  | 2018.12.26 | [5 empty] | rulerx20181226\SN18470047\dotimage_Calibration_calibration.xml | rulerx20181226\SN18470047\fovverify-cal.xml | Patrick Xu |  | Zhang |  | Special FN Version S01
18470050 |  |  |  | 2018.12.26 | [5 empty] | rulerx20181226\SN18470050\caliimage_Calibration_calibration_calibration.xml | rulerx20181226\SN18470050\gauge4-1.xml | Fabian Yuan |  | Zhang |  | -
18470051 |  |  |  | 2018.12.26 | [5 empty] | rulerx20181226\SN18470051\dotimage_Calibration_calibration.xml | rulerx20181226\SN18470051\gauge-cal.xml | Patrick Xu |  | Zhang
18420003 | 00-06-77-FF-06-76 |  |  | 2019.01.24 |  | 46.01 |  | 88.22 |  | rulerX20190124\SN18420004\Dotimage_calibration.xml |  | Fabian Yuan |  | Zhang
18420004 | 00-06-77-FF-06-77 |  |  | 2019.01.24 |  | 46.73 |  | 90.99 |  | rulerX20190124\SN18420003\Dotimage_Calibration.xml |  | Fabian Yuan |  | Zhang
18510102 | 00-06-77-0B-9D-CA | 541674 | 61845254 | 2019.02.26 | 90 | 44.52 |  | 85.92 | 18510102\dotimage\CalibrationConfiguration.xml | 18510102\dotimage\dotimg_calibration.xml | 18510102\dotimage\dotimg.dat | Fang | 18510102\Verification | Mei
18510098 | 00-06-77-0B-9D-C6 | 541661 | 61610749 | 2019.02.26 | 92 | 45.11 |  | 86.66 | 18510098\dotimage\F_GeneralCalibrationConfig.xml | 18510098\dotimage\dotimg_calibration.xml | 18510098\dotimage\dotimg.dat | Fang | 18510098\Verification | Mei
18510099 | 00-06-77-0B-9D-C7 | 541675 | 61845265 | 2019.02.26 | 93 | 46.94 |  | 89.5 | 18510099\dotimage\dotimage_calibration.xml | 18510099\dotimage\dotimage_calibration.xml | 18510099\dotimage\dotimage.dat | Fang | 18510099\Verification | Mei
19020019 | 00-06-77-0B-B2-EF | 541700 | 61904222 | 2019.03.16 | 91 | 45.35 |  | 87.23 | 19020019\dotimage\F_GeneralCalibrationConfig.xml | 19020019\dotimage\dotimage_calibration_calibration.xml | 19020019\dotimage\dotimage.dat | Fang | 19020019\Verification | Mei
19020020 | 00-06-77-0B-B2-F0 | 541715 | 61904223 | 2019.03.16 | 91 | 44.19 |  | 85.96 | 19020020\dotimage\F_GeneralCalibrationConfig.xml | 19020019\dotimage\dotimage_calibration_calibration.xml | 19020020\dotimage\dotimage.dat | Fang | 19020020\Verification | Mei
19020024 | 00-06-77-0B-B2-F4 | 541713 | 61904227 | 2019.03.16 | 91 | 44.22 |  | 85.96 | 19020024\dotimage\F_GeneralCalibrationConfig.xml | 19020019\dotimage\dotimage_calibration_calibration.xml | 19020024\dotimage\dotimage.dat | Fang | 19020024\Verification | Mei
18470075/18490075 | 00-06-77-0B-7A-49 | 541696 | 61518456 | 2019.03.25 | 92 | 45.11 |  | 87.53 | 18490075\dotimage\F_GeneralCalibrationConfig.xml | 18490075\dotimage\dotimage_calibration_calibration.xml | 18490075\dotimage\dotimage.dat | Fang | 18490075\Verification | Mei
19020015 | 00-06-77-0B-B2-EB | 541697 | 61904607 | 2019.03.25 | 91 | 44.89 |  | 86.4 | 19020015\dotimage\F_GeneralCalibrationConfig.xml | 19020015\dotimage\dotimage_calibration_calibration.xml | 19020015\dotimage\dotimage.dat | Fang | 19020015\Verification | Mei
19020017 | 00-06-77-0B-B2-ED | 541698 | 61904219 | 2019.03.25 | 92 | 44.11 |  | 85.94 | 19020017\dotimage\F_GeneralCalibrationConfig.xml | 19020017\dotimage\dotimage_calibration_calibration.xml | 19020017\dotimage\dotimage.dat | Fang | 19020017\Verification | Mei
19020018 | 00-06-77-0B-B2-EE | 541699 | 61904220 | 2019.03.25 | 91 | 45.14 |  | 87.23 | 19020018\dotimage\F_GeneralCalibrationConfig.xml | 19020018\dotimage\dotimage_calibration_calibration.xml | 19020018\dotimage\dotimage.dat | Fang | 19020018\Verification | Mei
19020021 | 00-06-77-0B-B2-F1 | 541703 | 61904224 | 2019.03.25 | 91 | 44.86 |  | 86.44 | 19020021\dotimage\F_GeneralCalibrationConfig.xml | 19020021\dotimage\dotimage_calibration_calibration.xml | 19020021\dotimage\dotimage.dat | Fang | 19020021\Verification | Mei
19020022 | 00-06-77-0B-B2-F2 | 541711 | 61904225 | 2019.03.25 | 92 | 44.59 |  | 86.1 | 19020022\dotimage\F_GeneralCalibrationConfig.xml | 19020022\dotimage\dotimage_calibration_calibration.xml | 19020022\dotimage\dotimage.dat | Fang | 19020022\Verification | Mei
19020023 | 00-06-77-0B-B2-F3 | 541712 | 61904226 | 2019.03.25 | 92 | 45.26 |  | 87.92 | 19020023\dotimage\F_GeneralCalibrationConfig.xml | 19020023\dotimage\dotimage_calibration_calibration.xml | 19020023\dotimage\dotimage.dat | Fang | 19020023\Verification | Mei
19040071 | 00-06-77-0B-D6-E6 | 541714 | 61904228 | 2019.03.25 | 92 | 45.25 |  | 87.91 | 19040071\dotimage\F_GeneralCalibrationConfig.xml | 19040071\dotimage\dotimage_calibration_calibration.xml | 19020071\dotimage\dotimage.dat | Fang | 19040071\Verification | Mei
19040072 | 00-06-77-0B-D6-E7 | 541701 | 61904229 | 2019.03.25 | 92 | 45.76 |  | 87.52 | 19040072\dotimage\F_GeneralCalibrationConfig.xml | 19040072\dotimage\dotimage_calibration_calibration.xml | 19020072\dotimage\dotimage.dat | Fang | 19040072\Verification | Mei
19040073 | 00-06-77-0B-D6-E8 | 541716 | 61904230 | 2019.03.25 | 91 | 44.15 |  | 86.56 | 19040073\dotimage\F_GeneralCalibrationConfig.xml | 19040073\dotimage\dotimage_calibration_calibration.xml | 19020073\dotimage\dotimage.dat | Fang | 19040073\Verification | Mei
19040074 | 00-06-77-0B-D6-E9 | 541717 | 61904231 | 2019.03.25 | 92 | 43.58 |  | 84.87 | 19040074\dotimage\F_GeneralCalibrationConfig.xml | 19040074\dotimage\dotimage_calibration_calibration.xml | 19020074\dotimage\dotimage.dat | Fang | 19040074\Verification | Mei
19040077 | 00-06-77-0B-D6-EC | 541718 | 61904232 | 2019.03.28 | 92 | 44.67 |  | 86.91 | 19040077\dotimage\F_GeneralCalibrationConfig.xml | 19040077\dotimage\dotimage_calibration_calibration.xml | 19020077\dotimage\dotimage.dat | Fang | 19040077\Verification | Mei
Note on A1: 作者: 和Ranger3 Kit相同（Same with Ranger3 Kit）。